安徽省市场监管局关于流通领域电源开关及插座抽检合格汇总表

| 序 号 | 商品名称 | 生产企业名称 | 经销企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期（批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 延长线插座 | 厦门视贝科技有限公司 | 怀远县榴城镇浙东五金商行 | / | 2500W 10A 250V～ | 2018年6月5日 |
|  | 插座 | 厦门视贝科技有限公司 | 怀远县榴城镇浙东五金商行 | / | 10A 250V～ | / |
|  | 一位双控开关 | 厦门视贝科技有限公司 | 怀远县榴城镇浙东五金商行 | / | 10AX 250V～ | / |
|  | 插座（三孔） | 佛山市励创电气有限公司 | 怀远县涡北新城区北方五金商行 | LC励创 | 16A 250V～ | / |
|  | 插座（15孔+6孔） | 佛山市励创电气有限公司 | 怀远县涡北新城区北方五金商行 | LC励创 | 10A 250V～ | / |
|  | 二三极+双控开关插座（香槟金） | 宁波公牛电器有限公司 | 怀远县晟辰建材商贸有限公司 | 公牛 | 10A 250V～ | 2018年1月15日 |
|  | 三位小二三极插座功能件（香槟金） | 宁波公牛电器有限公司 | 怀远县晟辰建材商贸有限公司 | 公牛 | 10A 250V～ | 2018.04.02 |
|  | 二位双控带荧光开关 | 宁波公牛电器有限公司 | 怀远县晟辰建材商贸有限公司 | 公牛 | 10AX 250V～ | 2018.06.12 |
|  | 一位双控带荧光开关 | 宁波公牛电器有限公司 | 怀远县晟辰建材商贸有限公司 | 公牛 | 10AX 250V～ | 2018.06.24 |
|  | 一联二极三极插座（金色） | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 蚌埠市蚌山区中威电器经营部 | CHNT | 10A 250V～ | / |
|  | 一联双控开关 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 蚌埠市蚌山区中威电器经营部 | CHNT7 | 10AX 250V～ | / |
|  | 大翘板单极开关 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 蚌埠市蚌山区维新家电商行 | 鸿雁 | 10X/250 ～ | 2017年10月 |
|  | 带大翘板双路开关（保护门面板双用两极带接地插座) | 杭州鸿雁电器有限公司 | 蚌埠市蚌山区维新家电商行 | 鸿雁 | 10A 250V～ | 2017年11月 |
|  | 面板双用两极带接地插座 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 蚌埠市蚌山区维新家电商行 | 鸿雁 | 10A 250V～ | / |
|  | 二位单板开关带指示 | 西蒙电气（中国）有限公司 | 蚌埠市蚌山区晶莹灯饰经营部 | Simon | 10X/250～ | / |
|  | 四位单板开关带指示（香槟） | 西蒙电气（中国）有限公司 | 蚌埠市蚌山区晶莹灯饰经营部 | Simon | 10X/250 ～ | / |
|  | 小五孔插座 | 飞雕电器集团有限公司 | 蚌埠市飞雕电器商行 | 飞雕 | 10/250～ | 043180205 |
|  | 联体二三插 | 飞雕电器集团有限公司 | 蚌埠市飞雕电器商行 | 飞雕 | 10A 250V～ | 180528 |
|  | 联体二位单板开关 | 飞雕电器集团有限公司 | 蚌埠市飞雕电器商行 | 飞雕 | 10X/250～ | 160215 |
|  | 一联二极三极插座 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 固镇县旭日电器设备有限公司 | 图形商标 | 10A 250V～ | 180225 |
|  | 家用和类似用途转换器 | 慈溪市公牛电器有限公司 | 固镇县旭日电器设备有限公司 | 公牛 | MAX 2500W-MAX 10A 250V～ | / |
|  | 插座（联体二三插） | 飞雕电器集团有限公司 | 固镇县华工水暖电料供应部 | 飞雕 | 10A 250V～ | 180528 |
|  | 一位单极开关 | 飞雕电器集团有限公司 | 固镇县华工水暖电料供应部 | 飞雕 | 10X/250 ～ | 160601 |
|  | 转换器 | 湖南深思电器有限公司 | 王艳玲（固镇县） | 深思 | MAX 10A 250V～ | / |
|  | 插座（七孔） | 湖南深思电工实业有限公司 | 王艳玲（固镇县） | 深思 | 10A 250V～ | / |
|  | 开关（一开双） | 湖南深思电工实业有限公司 | 王艳玲（固镇县） | 深思 | 10AX 250V～ | 17051606 |
|  | 五孔插座 | 泰力实业有限公司 | 固镇县建中水暖门市部 | 泰力 | 10A 250V～ | / |
|  | 开关 | 泰力实业有限公司 | 固镇县建中水暖门市部 | 泰力 | 10AX 250V～ | 20160321 |
|  | 一位双控带荧光开关 | 宁波公牛电器有限公司 | 固镇县太荣五金商店 | / | 10AX 250V～ | 2018/04/18 |
|  | 二位双控带荧光大翘板开关 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 刘惠燕（黟县） | 雷士 | 10AX 250V～ | 2017年04月18日 |
|  | 二三极插座 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 刘惠燕（黟县） | 雷士 | 10A 250V～ | 2018.05.23 |
|  | 三联双控开关 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 黟县小兵水暖总汇店 | / | 10AX 250V～ | 20170918 |
|  | 三位双极荧光开关 | 浙江公元电器有限公司 | 黟县居家灯具店 | 公元 | 10X/250～ | 2017.08A |
|  | 10A二三极插座 | 佛山照明智达电工科技有限公司 | 黟县居家灯饰店 | / | 10/250～ | / |
|  | 16A一位双路开关 | 佛山照明智达电工科技有限公司 | 黟县居家灯具店 | / | 16X/250～ | / |
|  | 开关(一开多控） | 温州市龙湾区天河博伟电器厂 | 韩伟业（黟县） | / | 10AX 250V～ | / |
|  | 一位双路开关 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 韩伟业（黟县） | / | 10AX 250V～ | ZS 20161116 |
|  | 插座（16A 三孔） | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 韩伟业（黟县） | / | 16A 250V～ | ZS 20171226 |
|  | 五孔插座 | 湖南省豪意电器有限公司 | 黄山市徽州区文胜卫浴 | / | 10A 250V～ | 2018-3-17 |
|  | 一位双控大按钮带装饰条开关 | 江西美的贵雅照明有限公司 | 黄山市徽州区星河灯饰 | 美的 | 10AX 250V～ | 2017-12-30 |
|  | 16A三扁插座（金色） | 江西美的贵雅照明有限公司 | 黄山市徽州区星河灯饰 | 美的 | 16A 250V～ | 2017-11-23 |
|  | CD210系列一位二极一位三极插座 | 浙江德力西国际电工有限公司 | 黄山市徽州宏发电器有限责任公司 | / | 10A 250V～ | / |
|  | 二位单控荧光大板开关 | 浙江德力西国际电工有限公司 | 黄山市徽州宏发电器有限责任公司 | / | 10AX 250V～ | 201507 |
|  | CD210系列二位双控荧光大板开关 | 德力西（河南）智能家居科技有限公司 | 黄山市徽州宏发电器有限责任公司 | / | 10AX 250V～ | 2018.6 |
|  | 二位双路大板开关二三极插座 | 佛山市顺德区美至美电器制造有限公司 | 黄山市徽州区家得利建材经营部 | / | 10A 250V ～ | 2016.05 |
|  | 五孔插座 | 上海博坚电器科技有限公司 | 黄山市徽州区家得利建材经营部 | / | 10A 250V～ | 2017.10.09 |
|  | 一位双控开关 | 上海博坚电器科技有限公司 | 黄山市徽州区家得利建材经营部 | / | 10AX 250V～ | 2016.12.20 |
|  | 二三插 | 浙江公元电器有限公司 | 吴志娟（歙县） | 公元 | 10/250～ | 2017年03月06日 |
|  | 二二三极插座 | 广东德塑科技新德奥电气有限公司 | 吴志娟（歙县） | 德塑 | 10A 250V～ | 2015.12 |
|  | 二三极插座 | 法德电器有限公司 | 吴志娟（歙县） | 法德电器 | 10A 250V～ | / |
|  | 二联双控开关 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 歙县家俭机电五金批发部 | / | 16AX 250V～ | 180104 |
|  | 二三极插座 | 佛山市顺德美加顺电器实业有限公司 | 歙县家俭机电五金批发部 | / | 10A 250V～ | / |
|  | CD211系列一位三极插座16A | 浙江德力西国际电工有限公司 | 歙县家俭机电五金批发部 | / | 16A 250V～ | 2017.8 |
|  | 延长线插座 | 常州市长城风行有限公司 | 歙县家俭机电五金批发部 | 长城风行 | MAX 2500W 10A 250V～ | B20180404 |
|  | 延长线插座 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 歙县青兰五金电器商行 | / | MAX 2500W 10A 250V～ | 180403 |
|  | 16A三极扁插座 | 佛山市三水日彩电器有限公司 | 歙县青兰五金电器商行 | / | 16A 250V～ | / |
|  | 二.三极插座 | 佛山市顺德区美至美电器制造有限公司 | 歙县青兰五金电器商行 | / | 10/250 ～ | 2017年5月 |
|  | 五孔插座 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 青阳县蓉城镇日月灯饰店 | / | 10A 250V～ | 2017.09.20 |
|  | 二开双控开关 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 青阳县蓉城镇日月灯饰店 | / | 10AX 250V～ | 2016.11.02 |
|  | 单开双控开关 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 青阳县蓉城镇日月灯饰店 | / | 10AX 250V～ | 2017.03.05 |
|  | 二开双控开关 | 浙江蒙恩电气有限公司 | 青阳县蓉城镇青塑管业总汇 | / | 10A 250V～ | / |
|  | 五孔插座 | 浙江蒙恩电气有限公司 | 青阳县蓉城镇青塑管业总汇 | / | 10A 250V～ | / |
|  | 三孔插座 | 浙江蒙恩电气有限公司 | 青阳县蓉城镇青塑管业总汇 | / | 16A 250V～ | / |
|  | 一开多控开关 | 天基西蒙电气有限公司 | 青阳县蓉城镇阿俊灯饰店 | / | 16AX 250V～ | / |
|  | 五孔插座 | 天基西蒙电气有限公司 | 青阳县蓉城镇阿俊灯饰店 | / | 10A 250V～ | / |
|  | 三孔插座 | 天基西蒙电气有限公司 | 青阳县蓉城镇阿俊灯饰店 | / | 16A 250V～ | / |
|  | 二位双控大翘板开关 | 中山市西力电气设备有限公司 | 苏冬姣 | / | 10AX 250V～ | / |
|  | 三极插座 | 中山市西力电气设备有限公司 | 苏冬姣 | / | 16A 250V～ | / |
|  | 延长线插座 | 公牛集团有限公司 | 东至县明红装潢材料店 | / | MAX 2500W 10A 250V～ | / |
|  | 单开双控开关 | 宁波公牛电器有限公司 | 东至县明红装潢材料店 | / | 10AX 250V～ | / |
|  | 三孔插座 | 宁波公牛电器有限公司 | 东至县明红装潢材料店 | / | 16A 250V～ | 2018.02.25 |
|  | 转换器 | 慈溪市公牛电器有限公司 | 徐汉国 | / | MAX 10A 250V～ | / |
|  | 单开双控开关 | 湖南深思电工实业有限公司 | 徐汉国 | / | 10AX 250V～ | 2017.08.02 |
|  | 三孔插座 | 湖南深思电工实业有限公司 | 徐汉国 | / | 16A 250V ～ | 2017.09.21 |
|  | 双控开关 | 佛山市顺德美加顺电器实业有限公司 | 计鹏举 | / | 10AX 250V～ | / |
|  | 三孔插座 | 佛山市顺德美加顺电器实业有限公司 | 计鹏举 | / | 16A 250V ～ | / |
|  | 转换器 | 飞雕电器集团有限公司 | 朱杰（贵池区桃园建材经营部） | / | MAX 2500W | / |
|  | 一位双控开关 | 飞雕电器集团有限公司 | 朱杰（贵池区桃园建材经营部） | / | 16AX 250V～ | / |
|  | 五孔插座 | 飞雕电器集团有限公司 | 朱杰（贵池区桃园建材经营部） | / | 10A 250V～ | / |
|  | 三孔插座 | 飞雕电器集团有限公司 | 朱杰（贵池区桃园建材经营部） | / | 16A 250A～ | / |
|  | 移动式电源转换器 | 浙江德力西国际电工有限公司 | 陈先学 | / | MAX 2500W | / |
|  | 双控开关 | 浙江德力西国际电工有限公司 | 陈先学 | / | 10X/250V～ | / |
|  | 五孔插座 | 浙江德力西国际电工有限公司 | 陈先学 | / | 10A 250V～ | / |
|  | 三孔插座 | 浙江德力西国际电工有限公司 | 陈先学 | / | 16/250 ～ | / |
|  | 延长线插座 | 公牛集团股份有限公司 | 余荣成 | / | MAX 2500W 10A 250V～ | / |
|  | 三联双控开关 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 余荣成 | / | 10AX 250V～ | 2016.05.26 |
|  | 三孔插座 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 余荣成 | / | 16A 250V～ | 2017.08.22 |
|  | 一位双控开关 | 广州金联宇电气有限公司 | 六安市裕安区天一五金批发部 | / | 10X/250V～ | / |
|  | 二三极插座 | 广州金联宇电气有限公司 | 六安市裕安区天一五金批发部 | JINLIANYU | 10A 250V～ | / |
|  | 插座 | 慈溪市公牛电器有限公司 | 六安市裕安区锋华五金装饰总汇 | 公牛 | 10A 250V～ | 2017.03 |
|  | 延长线插座 | 慈溪市公牛电器有限公司 | 六安市裕安区锋华五金装饰总汇 | 公牛 | MAX 2500W | 2018.01 |
|  | 一位单控带荧光大跷板开关 | 西门子（山东）开关插座有限公司 | 六安市裕安区西蒙电气建材商行 | SIEMENS | 16AX 250V ～ | / |
|  | 一位10A联体二三极插座 | 西门子（山东）开关插座有限公司 | 六安市裕安区西蒙电气建材商行 | SIEMENS | 10A 250V～ | / |
|  | 一位16A三极插座 | 西门子（山东）开关插座有限公司 | 六安市裕安区西蒙电气建材商行 | SIEMENS | 16A 250V～ | / |
|  | 电源转换器 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 六安市裕安区顺吉五金电料门市部 | 航嘉 | MAX2500W 10A 250V～ | / |
|  | 带保护门三极扁脚插座 | 施耐德（重庆）电工有限公司 | 六安市裕安区顺吉五金电料门市部 | Schneider | 16A 250V ～ | / |
|  | 带保护门二/三极插座 | 施耐德（重庆）电工有限公司 | 六安市裕安区顺吉五金电料门市部 | Schneider | 10A 250V～ | / |
|  | 一联二极三极插座 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 六安市裕安区顺发五金电料经营部 | CHNT | 10A 250V ～ | / |
|  | 一联双控开关 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 六安市裕安区顺发五金电料经营部 | / | 10AX 250 ～ | / |
|  | 移动式插座 | 飞雕电器集团有限公司 | 六安市裕安区万源五金机电商行 | Feidiao飞雕 | 10A 250V～ | 2018.04 |
|  | 联体二三插 | 飞雕电器集团有限公司 | 六安市裕安区万源五金机电商行 | Feidiao飞雕 | 10A 250V～ | 2018.05.22 |
|  | 移动式插座 | 公牛集团有限公司 | 六安市裕安区徐庄电器经营部 | 公牛 | 10A 250V～ | 2018.03 |
|  | 延长线插座 | 公牛集团有限公司 | 六安市裕安区徐庄电器经营部 | 公牛 | MAX 2500W | 2018.01 |
|  | 二三极连体插座（香槟金） | 宁波公牛电器有限公司 | 王务芹 | 公牛 | 10A 250V ～ | 2017/08/13 |
|  | 一位开关 | 西门子电子照明（上海）有限公司 | 六安市裕安区显洲五金电料经营部 | SHIMEIS | 16AX 250V～ | / |
|  | 二位开关 | 西门子电子照明（上海）有限公司 | 六安市裕安区显洲五金电料经营部 | SHIMEIS | 16AX 250V～ | / |
|  | 三位双控开关 | 深圳吉顿电气有限公司 | 六安市裕安区国胜建材批发部 | SIVIEINIS | 16AX 250V～ | / |
|  | 一位16A三极插座 | 西门子（山东）开关插座有限公司 | 六安市裕安区国胜建材批发部 | SIEMENS | 16A 250V～ | / |
|  | 一位双路大跷板开关 | 中山市狮盾电气有限公司 | 六安市裕安区欣宇建材门市部 | / | 16X/250V～ | / |
|  | 二扁圆三扁插座 | 中山市狮盾电气有限公司 | 六安市裕安区欣宇建材门市部 | / | 10A 250V～ | / |
|  | 延长线插座 | 南京海锚电器制造有限公司 | 六安世纪联华超市有限公司 | / | MAX 10A 250V～ | 20180321 |
|  | 延长线插座 | 宁波拳王电器有限公司 | 六安世纪联华超市有限公司 | 拳王 | MAX 2500W | 2018.04.22 |
|  | 延长线插座 | 慈溪市名爵电器有限公司 | 沃尔玛（安徽）购物广场有限公司六安梅山路分店 | 明爵 | MAX2500W 10A 250V～ | 2018.06 |
|  | 阿波罗火箭延长线插座 | 东莞金波罗电业科技有限公司 | 沃尔玛（安徽）购物广场有限公司六安梅山路分店 | / | MAX2500W 10A 250V～ | / |
|  | 延长线插座 | 广州市昊达电子有限公司 | 沃尔玛（安徽）购物广场有限公司六安梅山路分店 | PHILIPS | MAX2500W 10A 250V～ | / |

| 安徽省市场监管局关于流通领域电源开关及插座抽检不合格汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 商品名称 | 生产企业名称 | 经销企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期（批次） | 不合格项目 |  |
|  | （二开双控）开关 | 佛山市励创电气有限公司 | 怀远县涡北新城区北方五金商行 | LC励创 | 10-16A 250V | / | 标志 |  |
|  | 二位双控开关带二三极插座 | 浙江王泰电器有限公司 | 黟县小兵水暖总汇店 | 王泰 | 10A 250V ～ | / | 耐热 |  |
|  | 开关（二开） | 温州市龙湾区天河博伟电器厂 | 林学佐（黄山市） | / | 10AX 250V ～ | / | 耐热 |  |
|  | 转换器 | 普宁市恒之晖电器配件厂 | 王务芹 | 恒丹 | HD-A4 16A 250V ～ | / | 标志、耐热 |  |
|  | 电源转换器 | 上海宇审电器有限公司 | 六安世纪联华超市有限公司 | / | MAX10A 250V～2500W | 2016.06 | 耐热 |  |