2020年电线电缆等4类产品市级监督抽查结果通报

2020年我局组织对电力电缆、控制电缆、3C电线、电缆料等4类产品开展了市级监督抽查工作。共抽查68家企业83组产品，其中生产环节50家企业64组产品，流通环节18家企业的19组产品，经检测70组合格，合格率为84.34%。现将结果通报如下：

芜湖市2020年电力电缆等4类产品质量市级专项监督抽查合格企业报表

| 序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 抽样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芜湖顺成电子有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 图形商标 | RVV 300/500V 3×1.5 | 2020.7.10 | 2020.8.11 |
| 2 | 芜湖市建业电器实业有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | / | RVV 300/500V 3×0.75 | 2020.7.9 | 2020.8.11 |
| 3 | 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | YJV-0.6/1kV 3×4 | 2020.3.20 | 2020.8.11 |
| 4 | 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5mm2 | 2020.6.11 | 2020.8.11 |
| 5 | 安徽凯诺电缆科技有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 文字 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4mm2 | 2020.7.18 | 2020.8.11 |
| 6 | 安徽凯诺电缆科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 文字 | KVV 0.45/0.75kV 3×4 | 2020.7.18 | 2020.8.11 |
| 7 | 中特华星电缆股份有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm2 | 2020.7.18 | 2020.8.11 |
| 8 | 芜湖县湾沚正鑫电线电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 图形文字 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm2 | 2020.7.7 | 2020.8.12 |
| 9 | 芜湖县湾沚正鑫电线电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 图形文字 | BVVB 300/500V 2×2.5mm2 | 2020.7.7 | 2020.8.12 |

芜湖市2020年电力电缆等4类产品质量市级专项监督抽查合格企业报表

| 序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 抽样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 新亚特电缆股份有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘 电缆 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5mm2 | 2020.5.15 | 2020.8.12 |
| 11 | 新亚特电缆股份有限公司 | 中型橡套软电缆 | 图形 | 60245IEC53 (YZ)300/500V2×1.5mm2 | 2020.5.15 | 2020.8.12 |
| 12 | 芜湖航天特种电缆厂股份有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | 图形 | RVVP 300/300V 3×0.3 | 2016.11.22 | 2020.8.12 |
| 13 | 安徽联嘉祥特种电缆有限公司 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 文字 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.75mm2 | 2020.8.3 | 2020.8.13 |
| 14 | 安徽联嘉祥特种电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 文字 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm2 | 2020.7.30 | 2020.8.13 |
| 15 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 图形 | YJV-0.6/1kV 3×10 | 2020.8.3 | 2020.8.31 |
| 16 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | 塑料绝缘控制电缆 | 图形 | KVV 450/750V 3×2.5 | 2020.8.2 | 2020.8.31 |
| 17 | 安徽华菱新材料科技有限公司 | 挤包绝缘低压电力电缆 | 图形 | YJV-0.6/1kV 3×16 | 2020.8.3 | 2020.8.31 |
| 18 | 安徽华菱新材料科技有限公司 | 塑料绝缘控制电缆 | 图形 | KVV 450/750V 3×1.5 | 2020.8.2 | 2020.8.31 |

芜湖市2020年电力电缆等4类产品质量市级专项监督抽查合格企业报表

| 序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 抽样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 安徽宏源特种电缆集团有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm2 | 2020.8.5 | 2020.8.31 |
| 20 | 安徽宏源特种电缆集团有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形文字 | YJV-0.6/1kV 3×6 | 2020.7.28 | 2020.8.31 |
| 21 | 安徽渡江电缆集团有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 文字 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5mm2 | 2020.6.10 | 2020.8.31 |
| 22 | 安徽尚纬电缆有限公司 | 控制电缆 | 图形 | KVV 450/750V 2×2.5 | 2020.6.2 | 2020.8.31 |
| 23 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | YJV-0.6/1kV 3×10+1×6 | 2020.5.12 | 2020.8.31 |
| 24 | 安徽新科电缆集团股份有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 文字 | VV-0.6/1kV 3×4 | 2020.8.5 | 2020.8.31 |
| 25 | 安徽新科电缆集团股份有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 图形文字 | KVV 450/750V 7×2.5 | 2020.8.5 | 2020.8.31 |
| 26 | 安徽神州缆业集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 文字 | VV-0.6/1kV 3×4 | 2020.5.16 | 2020.8.31 |
| 27 | 安徽新成电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 文字 | VV-0.6/1kV 3×4 | 2020.8.28 | 2020.8.31 |

芜湖市2020年电力电缆等4类产品质量市级专项监督抽查合格企业报表

| 序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 抽样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | 电力电缆 | 图形文字 | YJV-0.6/1kV 3×6 | 2020.8.20 | 2020.8.31 |
| 29 | 安徽华通电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | VV-0.6/1kV 3×4 | 2020.8.31 | 2020.8.31 |
| 30 | 安徽环宇电缆集团有限公司 | 电力电缆 | 图形 | YJV-0.6/1kV 3×6 | 2020.8.31 | 2020.8.31 |
| 31 | 安徽复兴电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | VV-0.6/1kV 3×4 | 2020.5.12 | 2020.8.31 |
| 32 | 安徽慧艺线缆集团有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | YJV-0.6/1kV 3×2.5 | 2020.8.1 | 2020.8.31 |
| 33 | 安徽华海特种电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 图形 | KVV 450/750V 3×2.5 | 2020.6.6 | 2020.8.31 |
| 34 | 安徽华海特种电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | VV-0.6/1kV 3×2.5 | 2020.6.6 | 2020.8.31 |
| 35 | 安徽猎塔电缆集团有限公司 | 控制电缆 | 图形 | KVV 450/750V 2×4 | 2020.3.22 | 2020.9.1 |
| 36 | 安徽龙庵电缆集团有限公司 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | YJV-0.6/1kV 3×4 | 2020.4.8 | 2020.9.2 |

芜湖市2020年电力电缆等4类产品质量市级专项监督抽查合格企业报表

| 序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 抽样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 安徽皖新电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | VV-0.6/1kV 3×4+1×2.5 | 2020.8.31 | 2020.9.2 |
| 38 | 安徽特种电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | VV-0.6/1kV 3×4 | 2020.5.18 | 2020.9.2 |
| 39 | 安徽昊华电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 图形 | KVV 450/750V 3×2.5 | 2020.8.9 | 2020.9.2 |
| 40 | 安徽国电电缆股份有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 图形 | KVV 450/750V 3×1.5 | 2020.8.24 | 2020.9.2 |
| 41 | 安徽瑞之星电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | VV-0.6/1kV 3×4 | 2020.7.20 | 2020.9.2 |
| 42 | 安徽华源电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | VV-0.6/1kV 3×4 | 20200902 | 2020.9.2 |
| 43 | 安徽航天电缆集团有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | YJV-0.6/1kV 3×16+1×10 | 2020.5.20 | 2020.9.2 |
| 44 | 安徽凌宇电缆科技有限公司 | 控制电缆 | 图形 | KYJVRP-450/750V 5×2.5 | 2020.8.25 | 2020.9.2 |
| 45 | 安徽虹都电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | VV-0.6/1kV 3×4 | 2020.8.27 | 2020.9.2 |

芜湖市2020年电力电缆等4类产品质量市级专项监督抽查合格企业报表

| 序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 抽样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 安徽蒙特尔电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 图形 | KVV 450/750V 2×2.5 | 2020.9.1 | 2020.9.7 |
| 47 | 安徽超翔电缆股份有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 图形 | KVV 450/750V 2×1.5 | 2020.8.2 | 2020.9.7 |
| 48 | 安徽鸿海电缆有限公司 | 电力电缆 | 图文 | VV-0.6/1kV 3×6 | 2020.9.1 | 2020.9.7 |
| 49 | 安徽德源电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 图文 | KVVR 450/750V 2×2.5 | 2020.8.20 | 2020.9.7 |
| 50 | 安徽华上电缆科技有限公司 | 控制电缆 | 图文 | KVV 450/750V 2×2.5 | 2020.8.31 | 2020.9.7 |
| 51 | 安徽迅普科技有限公司 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 图形 | YJV-0.6/1kV 3×6 | 2020.8.21 | 2020.9.7 |
| 52 | 安徽广优特电缆科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 图形 | KVV 450/750V 7×1.5 | 2020.5.18 | 2020.9.7 |
| 53 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 | 控制电缆 | 图形 | KVV 450/750V 3×2.5 | 2020.8.30 | 2020.9.7 |
| 54 | 安徽海纳电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 图形 | KVV 450/750V 2×4 | 2020.9.5 | 2020.9.7 |

芜湖市2020年电力电缆等4类产品质量市级专项监督抽查合格企业报表

| 序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 抽样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 芜湖久源电缆材料有限公司 | 70℃聚氯乙烯护套料 | / | H-70℃黑色 | 2020.8.25 | 2020.8.28 |
| 56 | 芜湖久源电缆材料有限公司 | 70℃聚氯乙烯绝缘料 | / | J-70℃红色 | 2020.8.18 | 2020.8.28 |
| 57 | 安徽宏达热工电缆有限公司 | 70℃聚氯乙烯护套料 | / | ZH-70℃黑色 | 2020.8 | 2020.8.28 |
| 58 | 安徽宏达热工电缆有限公司 | 70℃聚氯乙烯绝缘料 | / | J-70℃黄色 | 2020.8 | 2020.8.28 |
| 59 | 安徽省定兴电缆有限 公司 | 70℃聚氯乙烯绝缘料 | / | J-70℃黄色 | 2020.8.26 | 2020.8.28 |
| 60 | 安徽申源线缆材料有限公司 | 90℃聚氯乙烯护套电缆料 | / | H-90℃黑色 | 2020.8.25 | 2020.8.28 |
| 61 | 安徽申源线缆材料有限公司 | 70℃聚氯乙烯绝缘电缆料 | / | J-70℃黄色 | 2020.8.25 | 2020.8.28 |
| 62 | 安徽万博电缆材料有限公司 | 90℃聚氯乙烯护套电缆料 | / | H-90℃黑色 | 2020.8.6 | 2020.8.28 |
| 63 | 安徽万博电缆材料有限公司 | 70℃聚氯乙烯绝缘电缆料 | / | J-70℃蓝色 | 2020.8.5 | 2020.8.28 |
| 64 | 无为双菱电缆材料有限公司 | 70℃聚氯乙烯绝缘电缆料 | / | J-70℃绿色 | 2020.8.4 | 2020.9.2 |

芜湖市2020年电力电缆等4类产品质量市级专项监督抽查合格企业报表

| 序号 | 生产企业名称 | 抽查单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 抽样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 铜陵长江铜业有限公司 | 无为县朱伟水暖经营部 | 聚氯乙烯电缆电线 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm2 | 2020.5.26 | 2020.8.20 |
| 66 | 铜陵长江铜业有限公司 | 无为县无城鸿鑫五金交电经营部 | 聚氯乙烯电缆电线 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5mm2 | 2020.7.15 | 2020.8.20 |
| 67 | 合肥皖丰电线电缆有限公司 | 无为县雷诺机电经营部 | 一般用途聚氯乙烯无护套电缆 | 图形 | 60227 IEC01(BV) 450/750V 1×4mm2 | 2019.1.2 | 2020.8.21 |
| 68 | 铜陵铜泉线缆科技有限公司 | 无为县无城伟业五金交电商店 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 图形 | BVVB 300/500V 2×1.5mm2 | 2019.5.9 | 2020.8.21 |
| 69 | 廊坊宾缆线缆科技有限公司 | 无为县正泰电器经营部 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 图形 | RVS 300/300V 2×0.75mm2 | 2020.3.8 | 2020.8.21 |
| 70 | 深圳市龙德泰电线电缆有限公司 | 无为市工友五金工具行 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 图形 | RVS 300/500V 2×642×0.5mm2 | 2020.5.24 | 2020.8.21 |

芜湖市2020年电力电缆等4类产品质量市级专项监督抽查不合格企业报表

| 序号 | 生产企业名称 | 抽查单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衡阳市泰宇电线电缆实业有限公司 | 无为市城东建筑机械钢丝绳总汇 | 中型橡套软电缆 | 图形 | YZ 300/500V 3×2.5mm2 | 2019.8.3 | 2020.8.20 | 20℃导体直流电阻 |
| 2 | 涉嫌假冒 | 无为县金鑫机电店 | 通用橡套电缆 | 图形 | YC 450/750V 3×2.5mm2 | 2020.2.16 | 2020.8.20 | 绝缘和护套厚度、电缆外径、20℃导体直流电阻、绝缘物理机械性能、电缆单根垂直燃烧试验 |
| 3 | 广东恒泰电线电缆有限公司 | 无为县金斌五金店 | 中型橡套软电缆 | 文字 | YZ 450/750V 2×4mm2 | 2019.8.9 | 2020.8.20 | 绝缘和护套厚度、电缆外径、20℃导体直流电阻 |
| 4 | 合肥科利电线电缆发展有限公司 | 无为县金斌五金店 | 铝芯聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 图形文字 | BLV 450/750V 1×6mm2 | 2019.11.15 | 2020.8.20 | 20℃导体直流电阻 |
| 5 | 上海志峰线缆有限公司 | 无为县金马电气门市部 | 通用橡套软电缆 | 图形 | YC 450/750V 3×6mm2 | 2020.5 | 2020.8.20 | 护套厚度、电缆外径、20℃导体直流电阻、绝缘和护套物理机械性能、电缆单根垂直燃烧试验、标志 |
| 6 | 安徽皖都线缆有限公司 | 无为县金达五金店 | 一般用途聚氯乙烯无护套电缆 | 图形 | 60227 IEC01(BV) 450/750V1×4mm2 | / | 2020.8.20 | 标志、热失重 |
| 7 | 涉嫌假冒 | 无为金金机电 | 通用橡套软电缆 | 图形 | YZ 300/500V 2×1.5mm2 | / | 2020.8.21 | 20℃导体直流电阻、电缆单根垂直燃烧 |

芜湖市2020年电力电缆等4类产品质量市级专项监督抽查不合格企业报表

| 序号 | 生产企业名称 | 抽查单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 抽查时间 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 上海志峰线缆有限公司 | 谢加宾个体工商户 | 通用橡套软电缆 | 图形 | YC 450/750V 3×2.5mm2 | 2020.5 | 2020.8.21 | 护套厚度、电缆外径、标志、20℃导体直流电阻、绝缘和护套物理机械性能、电缆单根垂直燃烧 |
| 9 | 涉嫌假冒 | 无为县无城振兴修理部 | YC防冻线 | 文字 | YC 450/750V 2×2.5mm2 | 2020.6.7 | 2020.8.21 | 绝缘和护套厚度、电缆外径、20℃导体直流电阻、标志 |
| 10 | 上海华月电线电缆有限公司 | 无为县信誉水暖五金交电部邾丁武个体工商户 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 图形 | RVS 300/500V 2×0.5mm2 | 2013.4.13 | 2020.8.21 | 20℃导体直流电阻 |
| 11 | 厦门视贝线缆有限公司 | 无为县梦玲卫浴店 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 文字 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75mm2 | / | 2020.8.21 | 单根垂直燃烧试验 |
| 12 | 河南人民电缆股份有限公司 | 无为县众辉电动工具经营部 | 聚氯乙烯护套橡套软电线电缆 | 图形 | 60227 IEC 53(RVV)YC/YZ/YH 300/500V 3×2.5mm2 | / | 2020.8.21 | 绝缘厚度、20℃导体直流电阻、绝缘和护套物理机械性能、标志 |
| 13 | 安徽卓众电缆集团有限公司 | 无为县可宏电器经营部 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 文字 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V1×1.5mm2 | 2020.6.22 | 2020.8.21 | 20℃导体直流电阻、标志 |