淮南市市场监督管理局

- 行政处罚决定书

淮市监处罚〔2023〕360号

当事人：八公山区今利事电器厂

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92340405MA2TAT502G

地址：淮南市八公山区八公山镇朱岗村晨阳塑料有限公司院内

经营者：陈*

身份证号码：******************

2023年9月21日，我局执法人员收到淮南市市场监督管理局产品质量监督抽查不合格案件线索移交通知书（编号：2023033）和检验报告（报告编号：GJD2023-0537），报告显示八公山区今利事电器厂生产的多功能按摩棒(规格型号：FS-B161 220V～50Hz 25W，执行标准：GB4706.1-2005、GB4706.10-2008，制造商：八公山区今利事电器厂）在国家监督抽查中经抽样检验，“对触及带电部件的防护”和“结构”项目不符合GB4706.1-2005、GB4706.10-2008标准，“端子骚扰电压（连续骚扰）”和“骚扰功率、辐射骚扰”项目不符合GB4343.1-2018标准，依据《按摩器具产品质量国家监督抽查实施细则》，判定为不合格。2023年9月25日我局执法人员对该厂进行执法检查，现场送达了检验报告（报告编号：GJD2023-0537）和检验结果告知书（淮市监综支检结〔2023〕401号），检查时该厂已停止生产，车间内未发现有多功能按摩棒成品。执法人员在现场进行了拍照和录像。当事人对检验结论无异议。我局于2023年10月7日立案调查，并于2023年10月18日对当事人的受委托人陈**进行了询问调查。

经调查，当事人生产的型号为FS-B161的多功能按摩棒经抽样检验，检验结论为不合格。该批次不合格按摩棒为2023年7月4日生产，一共生产了7台，于2023年7月4日全部销售给了平阳县爽泉电子商务有限公司，销售价格28元/台，每台成本价格27元。目前当事人已经停止生产，没有库存商品。当事人2023年9月26日向平阳县爽泉电子商务有限公司送达召回函，召回时间：2023年9月26日至2023年10月17日，平阳县爽泉电子商务有限公司2023年10月10日回复八公山区今利事电器厂，召回数量0台，无投诉或索赔情况发生。

当事人销售的该批次不合格涉案按摩棒的货值金额为196元，违法所得7元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.安徽省市场监督管理局关于移送产品质量监督抽查情况的函、淮南市市场监督管理局产品质量监督抽查不合格案件线索移交通知书（编号：2023033）和检验报告（NO：GJD2023-0537），证明案件来源及当事人生产的不合格涉案按摩器的基本情况；

2.现场笔录1份、现场检查照片4张，证明2023年9月25日我局执法人员对该公司进行执法检查，该厂已停止生产，车间内未发现有多功能按摩棒成品；

3.八公山区今利事电器厂营业执照复印件1份、陈旭的身份证复印件1份、授权委托书1份、陈庆丰身份证复印件1份，证明当事人的身份及主体资格、被委托人的身份；

4.询问笔录1份，证明涉案按摩器确为该厂生产并销售及实际生产数量的事实；

5.产品销售记录表、产品生产详细信息、产品出库表复印件1份、产品销售收据复印件1份，FS-B161多功能按摩棒成本预算单复印件1份，证明该厂对涉案按摩器的生产、出库、成本及销售价格、时间、数量等情况；

6.多功能按摩棒不合格原因及整改措施1份，产品召回函1份，销售商回复函照片1份，产品召回记录表、产品入库表1份，证明当事人在我局执法人员检查后整改的事实。

2023年11月23日，我局依法向当事人直接送达了《行政处罚告知书》（淮市监综支罚告〔2023〕401号），依法告知当事人我局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及享有的权利，当事人在法定期限内未提出陈述、申辩的意见。

本局认为：当事人的行为，违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条：“可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。禁止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的工业产品。具体管理办法由国务院规定”的规定，构成了生产销售不符合保障人体健康和人身安全的国家标准的产品的违法行为。

当事人生产的上述产品已全部销售，召回数量为0,符合《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》第六十四条第三项“3.有下列情形之一的，处货值金额二倍以上三倍以下罚款：（2）产品全部或大部销售，且拒不追回或无法追回的。”的规定。

依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条：“生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”，参照《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》第六十四条第三项的规定，责令当事人停止生产、销售不合格产品，决定给予当事人以下行政处罚：

1.没收违法所得7元;

2.处违法生产、销售产品货值金额三倍罚款计伍佰捌拾捌元整（588元）。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向淮南市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向淮南市田家庵区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。

淮南市市场监督管理局

2023年12月5日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份留存。