附件

不符合规定产品名单

| 序号 | 样品名称 | 受抽单位 | 生产单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用外科口罩 | 马鞍山市国大药房连锁有限公司 | 广东名立医疗科技有限公司 | 耳挂式（无菌）17.5cm×9.5cm | 批号：20221103 | 马鞍山市市场监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 压力差 |
| 2 | 医用防护口罩 | 北京同仁堂合肥药店有限责任公司滨湖新区店 | 无锡优佳无纺科技有限公司 | YJKZ-104 | 批号：20221116 | 合肥市市场监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 密合性 |