2024年漯河市液化石油气质量市级监督抽查结果通报

近期，漯河市市场监督管理局对本市企业生产的液化石油气产品质量进行了监督抽查。本次共抽查产品4批次，经检验，全部合格。

本次监督抽查依据液化石油气相关产品国家标准及明示的标准要求，对以下项目进行了检验：组分、铜片腐蚀、总硫含量、二甲醚等项目。

具体抽查结果如下：

2024年漯河市液化石油气产品质量监督抽查所检项目 符合 相关标准的产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 进货日期：2024-12-01/- | 漯河市兴昊源液化气有限公司 |
| 2 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 进货日期：2024-12-02/- | 漯河经济开发区意祥液化气站 |
| 3 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2024-11-30/- | 临颍县安然液化气有限公司 |
| 4 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 进货日期：2024-11-26/- | 舞阳县诚信液化气有限公司 |

重点提示：

液化石油气商品丙丁烷混合物是一种常见的液化石油气类型，主要由内主要成分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯主要用于民用、工业用燃料，也可作化工原料。极易燃气体，储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。例如，个别充装站的（C3+C4）烃类组分含量与标准值相差较大，会导致液化石油气使用过程中燃烧热降低。健康风险：急性中毒时有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者突倒下尿失禁意识丧失甚至呼吸停止；皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者出现头痛、头晕、睡眠佳、易疲劳、情绪稳及植物神经功能紊乱等。环境污染：对环境有危害，对水体、土壤和大气造成污染。商品丙丁烷混合物组分若不合格不仅会对消费者的使用体验和健康构成威胁，还会对环境造成负面影响。因此，确保商品丙丁烷混合物的质量符合国家标准至关重要。通过铜片腐蚀试验可判断燃料中是否含有能腐蚀金属的硫化物。此试验可定性检查这类硫化物的脱除是否完全。燃料在运输、贮运和使用过程，都会同金属接触。它所接触的金属当中，除钢铁之外，尚有铜和铅合金、铝合金等。尤其对内金属接触关系更大，故要求铜片试验合格，这是燃料的重要指标。液化石油气总硫含量指的是液化石油气中所有形式的硫化合物的总量通常以每立方米毫克数(mg/m3)单位表示。这些硫化合物可能包括硫化氢、硫醇、二硫化物和其他复杂的有机硫化物。液化石油气中的硫含量是一个重要的质量指标，因为它不仅关系到燃料的燃烧效率，还涉及到环境保护和设备腐蚀等问题 。二甲醚用于各种燃料和工业应用，然而有时二甲醚可能会被掺入这种混合物中。二甲醚是一种无色气体，具有轻微的醚香味，它可以在低温下液化，因此也被用作燃料和化工原料。二甲醚具有一定的腐蚀性，特别是对液化气钢瓶的橡胶密封圈有溶解作用，可能导致密封失效，增加气体泄漏的风险，从而引发安全隐患。因此国家对液化石油气检验项目有严格的规定。