附件4

绿袍散中金胺O检查项补充检验方法

（BJY 201922）

【检查】金胺O 照高效液相色谱法（中国药典2015年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.02mol/L乙酸铵溶液为流动相A，甲醇为流动相B，按下表进行梯度洗脱；检测波长432nm。理论板数按金胺O对照品色谱峰中主峰计算，应不低于2000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～5 | 90→80 | 10→20 |
| 5～20 | 80→30 | 20→70 |
| 20～30 | 30→90 | 70→10 |

对照品溶液的制备 取金胺O对照品适量，加甲醇制成每1ml含10μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品内容物1.0g，加甲醇50ml，超声处理20分钟，放冷，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图。

结果判断 供试品色谱中，应不得出现与金胺O对照品色谱主峰保留时间相同的色谱峰。若出现保留时间相同的色谱峰，则采用二极管阵列检测器比较相应色谱峰在220～700nm波长范围的紫外-可见吸收光谱，吸收光谱应不相同。

备注：必要时，可采用高效液相色谱-质谱联用方法验证。

起草单位：连云港市食品药品检验检测中心

- 复核单位：江苏省食品药品监督检验研究院