表1:2023年泰安市建工类检验检测机构监督检查结果汇总表

| 序号 | 问题事实描述 | 问题发现企业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该机构2023年5月21日内部审核报告未附整改证明材料。（16） | 山东欣泓嘉建材检测有限公司 |
| 2 | 仪器设备使用记录无受控编号。（16） |  |
| 3 | 2023年人员监督记录未附监督证明材料。（16） |  |
| 4 | 抽查报告编号230001-23JW-001～004共四份胶粉聚苯颗粒保温浆料检测报告，执行标准JG/T158-2013，查通过资质认定计量认证项目表未在资质证书规定的检验检测能力范围内。（29） |  |
| 5 | 抽查报告编号22017-23BX-006、23005-23BX-015两份耐碱玻璃纤维网布报告，原始记录耐碱断裂强力保留率检验执行JGJ144-2019标准，执行标准不正确，应执行GB/T20102-2006。（35） |  |
| 6 | 2023年07月21日对马新平的人员能力监控记录未附检验报告编号等证明材料。（15） | 肥城欣荣工程建设质量检测有限公司 |
| 7 | 该机构2023年05月16日内部审核报告缺少整改附件等证明材料。（16） |  |
| 8 | 抽查报告编号2023GJ-002钢筋混用钢热轧带肋钢筋反向弯曲性能检验原始记录，人工时效检验时间未具体到小时、分钟。（39） |  |

表2:2023年泰安市环境类检验检测机构监督检查结果汇总表

| 序号 | 问题事实描述 | 问题发现企业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该机构缺少样品室，样品交接在办公区域。（15） | 明源（新泰）环境检测有限公司 |
| 2 | 危废间缺少通风设施、照明灯为非防爆，未发现废液桶，机构负责人解释说该机构自2022年11月发证以来未产生废液，查台账出具了水和废水的报告。（15） |  |
| 3 | 查编号MY2308-027雨水检测报告，原始记录中0.0250mol/L的重铬酸钾溶液配制记录，配制日期2023年04月07日09时，查FA2004电子天平称量记录为2023年04月07日14：00，时间逻辑性存疑。（34） |  |
| 4 | 查编号MY2308-013废水检测报告，水质现场采样方案缺少监测目的、污水处理设施运行情况、排污单位人员及其他需要说明的有关事项等信息。（39） |  |
| 5 | 2022年07月25日内审材料未附内审检查表。（16） | 山东诺守恒检测评价服务有限公司 |
| 6 | 2022年12月10日管理评审实施计划表评审依据《实验室资质认定评审准则》已作废。（16） |  |
| 7 | 微生物室配制的营养琼脂缺少灭菌日期、配制人等信息。（39） |  |
| 8 | 存放培养基的冰箱缺少温控记录。（39） |  |
| 9 | 受检单位为德州联合医院，编号为SDNSH2019F0108的检测报告，原始记录“医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测原始记录”有杠改痕迹，杠改处未签章。（39） |  |

表3:2023年泰安市机动车类检验检测机构监督检查结果汇总表

| 序号 | 问题事实描述 | 问题发现企业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务大厅内公示的通过资质认定-计量认证项目表已过期。（7） | 泰安大成机动车检测有限公司 |
| 2 | 抽查陈兆杰的人员培训档案，培训计划时间有涂改痕迹，未按要求进行杠改。（15） |  |
| 3 | 未按《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》进行能力确认和培训。（15） |  |
| 4 | 查2023年8月11日检验车辆鲁JE9377制动力曲线未体现上升过程。（39） |  |
| 5 | 查2023年8月14日检验车辆鲁J7609H机动车安全技术检验报告（报告编号：37001123081500473）格式与GB38900-2020不符。（39） |  |
| 6 | 2022年11月20日内审末次会议签到表未签字，2022年11月19日-20日内审报告未附整改证明材料。（16） | 宁阳县安通车辆检测服务有限公司 |
| 7 | 2023年8月28日检验车辆鲁JA9088制动率曲线未体现上升过程。（39） |  |
| 8 | 2023年8月28日检验车辆鲁J385DR的机动车安全技术检验报告(编号：37077323082801738-3)仪器设备检验结果未采用标准格式。（39） |  |
| 9 | 2023年8月 28日检验车辆鲁JRR998未保存不合格报告。（39） |  |
| 10 | 不能提供A1A2引车员张忠银的上岗能力确认支持材料。（15） | 泰安宏通机动车检测有限公司 |
| 11 | 2023年06月21日内审报告未附现场检查表；（16） |  |
| 12 | 2023年01月13日管理评审会议人员签到表未签名。（16） |  |
| 13 | 2023年8月29日检验车辆鲁J65U53未保存不合格报告单。（39） |  |
| 14 | 标准气体缺少唯一性识别标识。（39） |  |

表4:2023年泰安市司法鉴定类检验检测机构监督检查结果汇总表

| 序号 | 问题事实描述 | 问题发现企业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2023年内审报告未附现场检查表。（16） | 山东东岳司法鉴定中心 |
| 2 | 实验室用于样品存放的编号为LDSJZX-ZW-025的冰箱，提供不出温控记录。（39） |  |
| 3 | 现场发现在用的编号为LDSJZX-WZ-015-02的2.5uL移液枪检定证书有效期至2022年8月，已超期。（39） |  |
| 4 | 提供不出高压灭菌消毒效果评价的记录。（39） |  |
| 5 | 2023年气相色谱仪仪器设备使用记录缺少设备唯一性编号、报告编号、检验项目等信息。（39） |  |
| 6 | 2023年内审报告缺少首末次会议签到表、内审检查表、整改附件等证明材料。（16） | 山东阅微基因检测有限公司 |
| 7 | 缺少2023年监督计划。（16） |  |
| 8 | 该机构2022年03月01日资质认定评审通过授权签字人4人，但质量手册中授权签字人7人，包含未通过授权签字人员3人，与通过的资质认定授权书不一致。（16） |  |
| 9 | 提供不出API 4000液相色谱质谱联用仪、7890A气相色谱仪校准证书确认记录。（39） |  |
| 10 | 该机构生物物证提取房间骨骼、牙齿DNA提取与血液等生物检材存放区域无标识。（39） |  |

表5:2023年泰安市食品类检验检测机构监督检查结果汇总表

| 序号 | 问题事实描述 | 问题发现企业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报告编号为：RPSP230400693、RPSP230400710中苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）未体现精密度信息。（39） | 山东安谱检测科技有限公司 |
| 2 | 报告编号为：RPSP230400371、RPSP230400381中的山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）未体现精密度信息。（39） |  |
| 3 | 报告编号为：RPSP230400693中镉元素原始记录杠改不符合要求，有涂改痕迹。（39） |  |
| 4 | 该机构检验报告检验结论加盖的检验专用章，与检验检测机构监督管理办法第39号令第十一条规定不符。（19） | 泰安市粮油质量检测中心 |
| 5 | 报告编号TALJ23031701、TALJ22110105中的“敌敌畏”、“六六六”等农药残留项目未按照GB/T 23200.113-2018规定“配置成系列基质混合标准工作溶液”绘制标准曲线。（39） |  |
| 6 | 报告编号TALJ23011301小麦粉，样品委托单缺少产品等级和生产日期，而出具的检验报告生产日期为2022-12-22，该报告按GB1355-2021（该标准2023年01月01日实施）判定为合格，该报告采用了新标准，未在合同评审中告知客户。（39） |  |

表6:2023年泰安市煤矿类检验检测机构监督检查结果汇总表（5项问题）

| 序号 | 问题事实描述 | 问题发现企业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该机构现场已无检验设备，机构出具证明已没有检测人员，环境条件和人员能力已不满足资质认定的要求。（15） | 泰安金诺矿用产品检测有限公司 |
| 2 | 机构提供不出管理体系运行记录，基本条件和技术能力已不符合资质认定条件和要求。（16） |  |
| 3 | 检查2023标准筛使用记录（样品制样记录）不规范，缺少样品重量、性状、制样过程，粒度等关键信息。（39） | 山东华创检测技术有限公司 |
| 4 | 检查编号为HCJC2023074、HCJC2023100碳排放报告，样品流转记录不完善，样品数量仅描述为“1”、未记录样品重量、粒度等相关信息，无法确保样品是否符合检测要求。（39） |  |
| 5 | 检查2022年7月份（发证）以来的编号为HCJC2023074、HCJC2023100等111份碳排放报告，出具的检验报告检测项目为“弹筒发热量（Qb，ad）”、“空干基低位发热量（Qnet，v,ad）”或“干基高位发热量（Qgr，d）”，而资质认定范围表中授权项目为“发热量”。（39） |  |

表7:2023年泰安市综合类检验检测机构监督检查结果汇总表

| 序号 | 问题事实描述 | 问题发现企业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2022年11月10日对刘鑫的质量监控记录未附结果照片等证明材料。（15） | 泰安市天正检测中心有限公司 |
| 2 | 该机构2023年07月01日至03日内部审核报告缺少整改附件等证明材料。（16） |  |
| 3 | 报告编号（2023）TZZS0106001陶瓷砖破坏强度检验原始记录无厚度测量仪器、加荷速度信息。(39） |  |