附件

2023年度计量技术机构、型式批准企业以及能效水效标识计量监督检查结果汇总表

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 企业 类型 | 检查发现的主要问题 | 调查处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县 | 湖州市云程计量检测有限公司 | 计量校准机构 | 1.环境试验设备温度、湿度校准装置计量标准主要配套设备温湿度试验设备自动检定系统（编号：2003261）计量标准的溯源性不符合要求。 2.计量标准文件集管理比较混乱。 3.查环境试验设备温度、湿度校准装置等计量标准履历书无更新记录。 |  |
| 2 | 南太湖新区 | 浙江正通计量校准有限公司 | 计量校准机构 | 1.查报告编号RG-2022010821以及RG-20220822校准原始记录环境温度15℃,不符合检定规程JJG617-1996规定的环境条件要求。 2.未能提供[2018]湖量标企证字第023号计量标准主要配套设备电子秒表连续有效的量值溯源记录，2022.12.29-2023.01.14脱周期，因企业机构无法提供证书及原始记录清单，无法确认是否在周期内是否有校准记录。 3.未能提供实验室相应的管理制度，包括岗位管理制度、计量标准维护管理制度、量值溯源管理制度、原始记录及证书报告管理制度等. 5.机构未能提供与校准证书对应的原始记录清单和证书报告清单；未能提供大部分证书报告对应的原始记录数据； 未能提供证书报告编号为RG-2022121373、RG-2022121374的原始记录；未能提供2023年4月以及2023年8月为浙江北源昊邦生物医药有限公司出具的证书报告及原始记录数据。 6.查证书编号为CD-2023032009的通用卡尺的校准原始记录缺少不确定度记录 7.查报告编号为RG-2022080802证书报告的原始记录格式不规范，抬头为福建省计量科学研究院。 8.查证书编号为LX-2022121323的试验机校准原始记录与报告数据不一致,证书中试验力单位是KN，原始记录中为N。 9.未能提供计量标准配备的2名检定或者校准人员的内部或者外部培训记录。 10.未能提供[2019]湖量标企证字第001号、[2018]湖量标企证字第024号、2023年重复性试验及稳定性考核记录 11.未能提供[2019]湖量标企证字第001号、[2018]湖量标企证字第024号、2023年重复性试验及稳定性考核记录 |  |
| 3 | 吴兴区 | 湖州燃气股份有限公司 | 专项计量授权机构 | 1.抽查检定证书（编号：521007415-005、521007754-002、521012722-026）发现检定所使用的主要计量标准器具音速喷嘴式燃气表检验装置（编号：170905）有效期至2027年8月18日（该日期为临界流文丘里喷嘴有效期）。查阅该装置溯源记录发现上一周期溯源有效期至2022年9月24日，本周期校准日期为2023年1月10日； 2.抽查检定证书（编号：521007118-004、521007118-006）发现主要配套设备湿度变送器（编号：21130900030278）2022年8月22日溯源时发现输出误差（实际湿度80%RH输出误差+7.4%RH）不符合计量标准考核证书规定要求。新更换湿度变送器（编号：222609000236CC）校准日期为2022年11月8日，未进行计量标准更换； 3.抽查计量标准主要配套设备空盒气压表（编号：176090）溯源证书发现有效期至2023年8月22日，新更换空盒气压表（编号：07349）检定日期为2023年4月21日，未进行计量标准更换； 4.查阅计量标准主要配套设备和主要配套设备溯源证书发现溯源后的仪器设备在投入使用前未经过确认。 |  |
| 4 | 德清县 | 航天南洋（浙江）科技有限公司 | 型式批准企业 | 1.航天南洋（浙江）科技有限公司成品测试车间成品区存放的名称为：称重传感器，型号为 “DHM9BD10-40t-12T2(B6) ，生产日期为2023年7月7日、7月10日的称重传感器；以及型号为DHM9BD10-40t-16T2(B6)”，生产日期为2023年7月7日、7月10日的两款称重传感器，产品合格证标示公司名称为“中航电测仪器股份有限公司”，并加盖中航电测仪器股份有限公司检验合格证专用章。但实际生产企业为“航天南洋（浙江）科技有限公司“，委托方为“上海耀华称重系统有限公司”（实际控股股东为中航电测仪器股份有限公司），由航天南洋（浙江）科技有限公司完成出厂检验后加盖中航电测仪器股份有限公司检验合格证专用章。该两款称重传感器型号产品均不在航天南洋（浙江）科技有限公司已获得的型式批准证书范围内。 2.型号为“DHM9BD10-40t-12T2(B6) ，生产日期为2023年7月7日”的称重传感器，产品合格证及器具上标注CMC标识（编号：浙制00000685-3号） 3.企业内部文件《监视和测量资源控制程序》规定“未经检定/校准或检定/校准不合格的监视和测量设备不得投入使用，应保持计量器具的标识，以确定校准状态”。现场发现企业生产称重传感器使用计量器具仪器设备，如力标准机等，未能提供有效校准证书，实际执行时自行采取自校方式，且自校有效期至2021年12月14日，已超期。 4.检查企业成品仓库时，发现存在无产品标识标签的称重传感器。 5.产品编号：19830的称重传感器（型式批准证书：浙换 2017F452-33，型号规格：MS ，准确度等级C1），出厂检定证书中未标明检定规程。 |  |
| 5 | 安吉县 | 浙江天璇智控科技有限公司 | 型式批准企业 | 1.报告号为LXX-20220600231的称重传感器关键零部件中应变片（型号：BF350-3HA(11)N4）主要性能电阻值为：350.6±0.1Ω，灵敏系数为2.12±1%，级别A；现场提供应变片型号为：BF350-3HA(11)N4，电阻值为350.7±0.3Ω，灵敏系数为2.07±1%，级别A，以及电阻值为350.5±0.3Ω，灵敏系数为2.07±1%，级别A，与型式评价报告不一致。 2.报告号为LXX-20220600231的称重传感器关键零部件中导线型号规格为常温电缆Φ7×4×0.2，成品库中成品使用的导线为Φ16×4×0.15。报告号为LXX-20220500467的称重传感器关键零部件中屏蔽电缆型号为常YJYAP4×0.2mm，生产现场的屏蔽电缆型号为Φ16×4×0.15。 3.产品编号为2303267的称重传感器检定合格证书和原始记录中没有写明执行的检定规程。 4.浙江天璇智控科技有限公司衡器工程部华刚，检定员盛斌和核验员顾琦等人员属性实际为杭州钱江称重技术有限公司。生产车间生产称重传感器使用设备如加工中心型号为GV1160等仪器所有权属于杭州钱江称重技术有限公司。生产现场温度计等仪器设备超检定/校准周期使用。 5.报告号为LXX-20220600231的称重传感器关键零部件中弹模片原材料检验记录中无主要性能指标电阻值的检验记录 6.抽查成品库中型号为CL-YB-21；3t的称重传感器无CPA标识和编号，实际标注为CMC标识，该型号产品合格证上也无CPA标识和编号，实际标注CMC标识。 7. 生产现场检查应变片检验记录无生产批次等信息，无法追溯。 |  |
| 6 | 安吉县 | 浙江安吉杜斯卫浴有限公司 | 能效水效标识 | / |  |
| 7 | 吴兴区 | 浙江久厨节能科技有限公司 | 能效水效标识 | / |  |
| 8 | 吴兴区 | 吴兴蓝燕家电商行 | 能效水效标识 | / |  |
| 9 | 吴兴区 | 湖州创城电器有限公司 | 能效水效标识 | 1.现场无法提供能效、水效进货检查验收记录 2.现场发现型号KRL6826，品名：沁园，净水器，产品上未标注水效标识，且无法提供标注水效标识的说明书、包装 |  |
| 10 | 吴兴区 | 湖州城区新新卫浴洁具总汇 | 能效水效标识 | [查无下落]通过登记的住所(经营场所)无法联系 |  |
| 11 | 吴兴区 | 湖州奥科电器设备有限公司 | 能效水效标识 | 1.现场无法提供能效、水效进货检查验收记录 2.店内代卖3M牌WHS200-BK-H型壁挂式管线机，型号WHS200-BK-H（WM）净水器产品上未张贴水效标识 |  |