附件3

建工检测领域涉嫌存在违法违规行为机构名单

| 序号 | 机构名称 | 资质认定证书号 | 检查发现的主要问题及违法违规线索 | 处理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都工程检测研究所 | 222301061161 | - 查机构编号为DJ-202308-029的检验检测报告，发现压实度检测使用的依据标准为GB/T 50123-2019，但该报告对应的原始记录中所使用的编号为1#的灌砂筒不满足GB/T 50123-2019的要求； 2. 机构2022年3月21日至2022年4月11日为资质认定的空档期，发现机构在2022年3月29日出具了编号为DJ-202203-011的检验检测报告； 3. 查机构编号为DJ-02308-029的检测报告，发现报告中涉及“最大干密度”数据是分包其他检测机构试验，但该报告中未注明分包的检测项目及承担分包项目的检测机构，机构不能提供分包的合同、协议等证明文件及委托人对分包检测项目及拟承担分包项目的机构的同意记录； 4. 机构提供的自查表，发现未按川市监发〔2023〕41号文件要求执行； 5. 机构的自我声明内容不符合法规要求。 | 成都市住房和城乡建设局 |
| 2 | 崇州市蜀州建设工程质量检测有限公司 | 222301061222 | - 现场查见，机构未按标准配备防水涂料“不透水性”检测所需的孔径为0.3mm的铜丝网布，不能持续符合资质认定条件和要求； 2. 查机构编号为CZJC/PH2023-00197C20混凝土配合比设计报告，发现未按JGJ 55-2011要求进行检测和配合比设计。 | 成都市住房和城乡建设局 |
| 3 | 四川久元建筑工程检测有限公司 | 232301061284 | - 查机构编号为JYR01-202300005、JYR01-202300004的室内环境质量检测报告，发现无对应的苯、甲苯、二甲苯、TVOC原始记录，对应的编号为GC8600的气相色谱仪和编号为GC911-Ⅲ的气相色谱仪工作站无谱图记录； 2. 查机构的保温节能室、水泥室、电线电缆室、室内环境检测室和化学试验室检测场地分别位于绵阳市游仙区石马镇中科社区6幢5单元和6单元二楼、6幢4单元二楼，发现上述地址与资质认定证书和资质认定证书附表中地址（绵阳市游仙区石马镇中科社区6幢5单元和6单元一楼）不一致，也无相关地址变更材料。 | 绵阳市住房和城乡建设局 |
| 4 | 沐川县建设工程质量检测有限公司 | 222301061338 | - 查机构编号为MCJC/MG2023-00015的混凝土后锚固钢筋抗拔力检测报告，发现使用的设备量程不满足JGJ 145-2013的要求（使用的设备最大量程100kN，实测抗拔力为8.6kN至9.9kN）； 2. 查机构编号为MCJC/GL2023-00540、MCJC/BR2023-0019、MCJC/BR2023-0020的检测报告，发现使用已经过期的资质认定标志； 3. 查机构编号为MCJC/BR2023-0021、MCJC/BR2023-0026、MCJC/BR2023-0027的烧结多孔砖强度等级检测报告，发现依据的标准GB/T 13544-2011未取得资质认定； 4. 机构《资质认定证书附表》中，发现GB/T 14684-2011已发生变更，机构未办理变更手续； 5. 机构用于环境条件测量的温湿度计无状态标识和唯一性标识，未进行检定/校准。 | 乐山市住房和城乡建设局 |
| 5 | 四川中玺工程管理有限公司 | 232301061333 | - 现场查见机构的养护室部分样品无唯一性标识； 2. 查机构编号为SL-JYSM-GCGJ-23629001、SL-JYSM-GCGJ-23629002的管材检测报告，发现两份报告对应的原始记录同时在2023-06-30至2023-07-07记录了2组6根管材的165h静液压强度试验记录，现场查看管材静液压试验机（ZX/YQ-336）DN200和DN500的夹具各只配备了一套，且该设备只有三路通道，不能同时完成2组6根管材的静液压强度试验检测。 | 成都市市场监管局 |
| 6 | 四川永固公共安全设备检测有限公司 | 202321340295 | - 现场查见，机构未参加2023年度“金属材料室温拉伸试验”能力验证； 2. 现场查见，机构《资质认定证书附表》中，发现GB/T 9286-1998、JGJ/T 152-2008、GB/T 709-2006、GB/T 11344-2008、GB/T 17671-1999、GB/T 14684-2011、GB/T 28900-2012、GB/T228.1-2010已发生变更，机构未办理变更手续。 | 成都市市场监管局 |
| 7 | 四川中水成勘院工程物探检测有限公司 | 222301061418 | 查机构编号为CKYWS/GC-202300074的聚乙烯（HDPE）塑钢缠绕管检测报告，发现环刚度试验样品未按CJ/T 270-2017标准进行状态调节。标准规定公称尺寸大于600mm时状态调节时间不小于48h，实际调节时间为24h。 | 成都市市场监管局 |
| 8 | 绵阳市东业公路工程试验检测有限公司 | 222301061375 | 查机构编号为SJJ-006的万能机、编号为SJJ-002的压力机，发现设备校准后未有效确认。 | 绵阳市市场监管局 |
| 9 | 四川利佳质检技术服务有限公司 | 232302061396 | 查机构编号为JN2-1电子万能试验机、沥青混合料的马歇尔试模，发现设备校准后未有效确认。 | 绵阳市市场监管局 |
| 10 | 苍溪县产品质量检验中心 | 182302110141 | - 现场查见，机构未参加2021、2022年度能力验证； 2. 现场查见，机构的混凝土试块样品堆放和外检设备无专用空间进行放置，机构的混凝土振动台、砂浆搅拌机试验设备摆放不合理，与其他设备存在相互干扰，检查发现机构的现状不能持续符合资质认定条件和要求（机构承诺自2021年1月至2023年10月23日，未向社会出具具有证明作用的检验检测数据和结果）。 | 广元市市场监管局 |
| 11 | 阿坝州产品质量监督检验所 | 232302061106 | - 查机构编号为ABZJ W JC-2023-001的混凝土实心砖抗压强度检测报告，发现试件未压至破坏即记录试件破坏荷载，变更标准GB/T 21144-2007《混凝土实心砖》A.5.2规定的应当将试件压至破坏并记录最大荷载； 2. 查机构编号为JC-1-04的万能试验机、编号为JC-2-02的微机控制全自动压力试验机，发现设备校准后未有效确认； 3. 机构配备的用于钢筋弯曲试验的压头不符合标准要求，不能持续符合资质认定条件和要求。 | 阿坝州市场监管局 |
| 12 | 凉山州鼎安检测有限公司 | 182301060450 | - 现场查见，机构未参加2023年度“电线电缆绝缘厚度”的能力验证； 2. 现场查见，机构的砖成型用振实台不满足标准要求，机构的比表面积仪放置的功能室环境条件不满足标准要求，机构不能提供反光标线逆反射系数所需的标线逆反射系数仪，检查发现机构的现状不能持续符合资质认定条件和要求； 3. 查机构编号为DAGL-202301280的报告，发现重量偏差样品不满足规范要求。 | 凉山州市场监管局 |
| 13 | 四川泓宇建设工程质量检测有限公司 | 182301060317 | - 现场查见，机构2017年7月29日至2018年6月27日为资质认定的空档期，发现机构在空档期出具了8000余份检测报告； 2. 查机构编号为MNJC（GL）2300262的报告，发现依据的标准GB/T 28900-2022未取得资质认定； 3. 现场查见，机构参加的2022年防水卷材能力验证考核和复测结论均为“可疑”，2023年未参加“金属材料室温拉伸试验”的能力验证； 4. 现场查见，机构《资质认定证书附表》中，发现GB/T 228.1-2010、GB/T 17671-1999、GB/T 14684-2011、GB/T 14685-2011、GB/T 50081-2002已发生变更，机构未办理变更手续； 5. 机构的防水材料、钢筋检测实验室环境条件不满足规范要求，机构的压实度试验设备（灌砂仪）不满足GB/T 50123-2019的要求，机构无砌墙砖抗压强度、泛霜的检测设备，检查发现机构的现状不能持续符合资质认定条件和要求。 | 凉山州市场监管局 |
| 14 | 德昌县天马建设工程服务有限责任公司 | 222301060036 | - 现场查见，机构2022年1月17日至2022年2月16日为资质认定的空档期，发现机构空档期出具了近千份检验检测报告； 2. 现场查见，机构的营业执照、资质认定证书上地址与机构提供的房屋租赁合同、房屋产权证地址不一致； 3. 现场查见，机构未参加2023年度“金属材料室温拉伸试验”的能力验证； 4. 机构的力学室、水泥室和天平室环境条件不能持续符合资质认定条件和要求。 | 凉山州市场监管局 |